AquaSmart Hub FP

Manual breve de la interfaz web

Este documento explica cómo consultar las lecturas y alertas, revisar el historial y ajustar la configuración desde el menú lateral. Las cinco primeras opciones conducen a secciones del panel; Configuración abre su propia página.

# 1. Vista general

Es la pantalla de entrada. En la parte superior aparecen la fecha y la hora de la última captura recibida. El resumen reúne el número de tanques monitorizados, las alertas activas y los valores medios de temperatura y saturación de oxígeno. Desde el menú lateral se accede a los demás apartados.

Figura 1a. Vista general y resumen de la instalación.

Tanto la página principal como en la página de configuración (que se verá después) cuentan con un pie (footer) que muestra los apoyos institucionales y entidades participantes:

Figura 1b. Footer (pie) de toda la página web (pantalla principal y configuración).

# 2. Tanques

Se muestran los cuatro tanques en una fila. Cada tarjeta indica su estado y las lecturas actuales de temperatura, pH y saturación de oxígeno. Para consultar un tanque, se pulsa su tarjeta; la selección queda resaltada y las gráficas del historial se actualizan con sus datos.

Figura 2. Tarjetas de los cuatro tanques.

# 3. Historial

Presenta, en paralelo, las curvas de temperatura, pH y saturación de oxígeno del tanque seleccionado. Los botones “Día”, “Semana”, “Mes” y “Año” cambian el periodo visible. Cada gráfica muestra el valor actual, su estado y los límites informativos y críticos (líneas punteadas naranjas y rojas, respectivamente). El extremo derecho corresponde a la captura más reciente.

Figura 3a. Gráficas históricas de la última semana del tanque nº 1.

Figura 3b. Gráficas históricas de las últimas 24 horas del tanque nº 4 (en estado crítico actualmente).

# 4. Alertas

La sección «Alertas activas» reúne las variables que han sobrepasado un umbral. Cada aviso identifica el tanque, la variable, el valor registrado y el límite correspondiente. Los avisos críticos se presentan antes que los informativos para facilitar su revisión.

Figura 4. Listado de alertas activas.

# 5. Notificaciones

El historial de notificaciones permite consultar los avisos por correo asociados a las alertas. Cada entrada indica el nivel del aviso, el tanque, la variable, el valor que alcanzó el umbral y la fecha y hora del registro. La lista aparece ordenada desde la notificación más reciente.

Figura 5. Historial de notificaciones.

# 6. Configuración

Esta opción abre una página independiente. En «Umbrales de control» se ajustan los mínimos y máximos informativos y críticos de temperatura y pH. Para la saturación de oxígeno solo se establecen mínimos.

Figura 6a. Configuración de umbrales de alerta informativos y críticos para cada variable.

Más abajo se elige la frecuencia de muestreo y se escriben los correos destinatarios, uno por línea o separados por comas. El botón «Guardar configuración» aplica los cambios al volver al panel.

Figura 6b. Configuración de muestreo y destinatario de notificaciones.